## Sheet1
Room # | Type | Main Transmitter # | Watt Node | Deduct Watt Node # | Deduct Transmitter # | Part Number | Panels-RIN | Room Pair
126 Suite | BTU | 237977 | [5 empty] | 124 224 226
| Elec/Watts | 238000 | 174536 |  |  |  | 101
| Hot Water | 237984
| Cold Water | 237985
| Int Temp | 253180
226 Suite | BTU | 237952 | [5 empty] | 124 126 224
| Elec/Watts | 238000 | 174536 | 174588 | 237956 | WNB-3Y-208-P | 201
| Hot Water | 237985
| Cold Water | 237959
| Int Temp | 253168
124 Single | BTU | 237991 | [5 empty] | 126 224 226
| Elec/Watts | 238000 | 174536 |  |  | WNB-3Y-208-P
| Hot Water | 237988 |  |  |  |  | 101
| Cold Water | 237989
| Receptacle | 237986 | 174448
| Fan Coil Unit (FCU) | 237987
224 Single | BTU | 237965 | [5 empty] | 124 126 226
| Elec/Watts | 238000 | 174536
| Hot Water | 237968 |  |  |  |  | 201
| Cold Water | 237969
| Receptacle | 237954 | 174539
| Fan Coil Unit (FCU) | 237955
130 Suite | BTU | 237971 | [5 empty] | 230
| Elec/Watts | 238002 | 174541 |  |  |  | 103
| Hot Water | 237974
| Cold Water | 237975
| Int Temp | 253184
230 Suite | BTU | 237949 | [5 empty] | 130
| Elec/Watts | 238002 | 174541 | 174538 | 237948 | WNB-3Y-208P | 203
| Hot Water | 237950
| Cold Water | 237951
| Int Temp | 253164
125 Suite | BTU | 237976 | [5 empty] | 123 223 225
| Elec/Watts | 238001 | 174540 |  |  | WNB-3Y-208-P | 102
| Hot Water | 237978
| Cold Water | 237979
| Int Temp | 253178
225 Suite | BTU | 237953 | [5 empty] | 125 123 223
| Elec/Watts | 238001 | 174540 | 174532 | 237957 | WNB-3Y-208-P | 202
| Hot Water | 237962
| Cold Water | 237963
| Int Temp | 253166
123 Single | BTU | 237990 | [5 empty] | 125 123 225
| Elec/Watts | 238001 | 174540 |  |  | WNB-3Y-208-P | 102
| Hot Water | 237982
| Cold Water | 237983
| Receptacle | 237980 | 174452
| Fan Coil Unit (FCU) | 237981
223 Single | BTU | 237964 | [5 empty] | 125 123 225
| Elec/Watts | 238001 | 174540
| Hot Water | 237966 |  |  |  |  | 202
| Cold Water | 237967
| Receptacle | 237960 | 174464
| Fan Coil Unit (FCU) | 237961
129 Suite | BTU | 237970 | [5 empty] | 229
| Elec/Watts | 238003 | 174551 |  |  |  | 104
| Hot Water | 237972
| Cold Water | 237973
| Int Temp | 253182
229 Suite | BTU | 237945 | [5 empty] | 129
| Elec/Watts | 238003 | 174542 | 174551 | 237944 | WNB-3Y-208P | 204
| Hot Water | 237946
| Cold Water | 237947
| Int Temp | 253162
107 Suite | BTU | 253152 | [5 empty] | 109 207 209
| Elec/Watts | 238004 | 174543 |  |  | WNB-3Y-208-P | 105
| Hot Water | NEED
| Cold Water | NEED
| Int Temp | 253174
207 Suite | BTU | 237935 | [5 empty] | 107 109 209
| Elec/Watts | 238004 | 174543 | 174587 | 237930 | WNB-3Y-208-P | 205
| Hot Water | 237926
| Cold Water | 237927
| Int Temp | 253170
109 Single | BTU | 237995 | [5 empty] | 209 107 207
| Elec/Watts | 238004 | 174567 |  |  | WNB-3Y-208-P
| Hot Water | 237996 |  |  |  |  | 105
| Cold Water | 237997
| Receptacle | Need | 174567
| Fan Coil Unit (FCU) | Need
209 Single | BTU | 237943 | [5 empty] | 207 107 109
| Elec/Watts | 238004 | 174537
| Hot Water | 237936 |  |  |  |  | 205
| Cold Water | 237937
| Receptacle | 237928 | 174537
| Fan Coil Unit (FCU) | 237929
113 Suite | BTU | 238009 (DP) |  |  |  | 485-023-V2-L2-T15MIN |  | 213
| Elec/Watts | 238006 | 174600 |  |  |  | 107
| Hot Water | 238010 (DP) |  |  |  | 485-023-V2-L2-T15MIN
| Cold Water | 238011 (DP)
| Int Temp | 253154 |  |  |  | 485-022-V2-L0-T15MIN
213 Suite | BTU | 238021 (DP) | [5 empty] | 113
| Elec/Watts | 238006 | 174600 | 174593 | 238008 |  | 207
| Hot Water | 238018 (DP) |  |  |  | 485-023-V2-L2-T15MIN
| Cold Water | 238019 (DP)
| Int Temp | 253160
110 Suite | BTU | 237994 | [5 empty] | 106 206 210
| Elec/Watts | 238005 | 174599 |  |  | WNB-3Y-208-P | 106
| Hot Water | 237998
| Cold Water | 237999
| Int Temp | 253176
210 Suite | BTU | 237934 | [5 empty] | 106 110 206
| Elec/Watts | 238005 | 174599 | 174552 | 237942 | WNB-3Y-208-P | 206
| Hot Water | 237940
| Cold Water | 237941
| Int Temp | 253172
106 Single | BTU | 253146 | [5 empty] | 110 206 210
| Elec/Watts | 238005 | 174599 |  |  |  | 106
| Hot Water | 253148
| Cold Water | 253150
| Receptacle | 237993 | 174524
| Fan Coil Unit (FCU) | 237992
206 Single | BTU | 237931 | [5 empty] | 106 110 210
| Elec/Watts | 238005 | 174599 |  |  | WNB-3Y-208-P | 206
| Hot Water | 237932
| Cold Water | 237933
| Receptacle | 237938
| Fan Coil Unit (FCU) | 237939
112 Suite | BTU | 238013 (DP) |  |  |  | 485-023-V2-L2-T15MIN |  | 212
| Elec/Watts | 238007 | 174602 |  |  |  | 108
| Hot Water | 238014 (DP) |  |  |  | 485-023-V2-L2-T15MIN
| Cold Water | 238015 (DP)
| Int Temp | 253156 |  |  |  | 458-022-V2-L0-TMIN15
212 Suite | BTU | 238020 (DP) | [5 empty] | 112
| Elec/Watts | 238007 | 174602 | 174607 | 238012 | 485-023-V2-L2-T15MIN | 208
| Hot Water | 238016 (DP)
| Cold Water | 238017 (DP)
| Int Temp | 253158

## Panels-RIN
Panels-RIN
Panels | Rooms | Transmitters | Watt Node ID #
101, 201 | 126, 226 | 238000 | 174536
102, 20L | 125, 225 | 238001 | 174540
103, 203 | 130, 230 | 238002 | 174541
104, 204 | 129, 229 | 238003 | 174542
105, 205 | 107, 207 | 238004 | 174543
106, 206 | 110, 210 | 238005 | 174599
107, 207 | 113, 213 | 238006 | 174600
108, 208 | 112, 212 | 238007 | 174602
209 | 218 | 253144 | 174575